Объявление

АО  «Уральский завод  «Зенит», расположенное по адресу: 090000,          г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, объявляет о проведении открытого тендера по закупкам работ по устройству из материалов и оборудования подрядчика систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16.

Копию тендерной документации можно получить в срок до 21 июля 2011 года, включительно, по адресу: г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО  «Уральский завод  «Зенит», с 9.00 до 17.00 часов или по электронной почте zenit@nursat.kz или с сайта www.zenit.kz раздел «Закупки».

Для получения копии тендерной документации нарочно представители потенциальных поставщиков обязаны предоставить документальное подтверждение полномочий.  Конверты с тендерными заявками, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО  «Уральский завод  «Зенит» по адресу: РК, 090000, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28.
       Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10.00 час 22 июля  2011г.
       Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 11.00 часов 22 июля 2011г. по адресу: РК, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО  «Уральский завод  «Зенит».
       Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: (7112) 51-08-08 (доп.22-65).

Приложение: тендерная документация, проект договора.

«Утверждена»

приказом по АО «Уральский завод «Зенит»

от 27 июня 2011 г. № 165

Генеральный директор

_______________В.Х. Валиев

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке работ по устройству из материалов и оборудования подрядчика систем вентиляции

II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16

(далее – Тендерная документация)

Закупки – открытый тендер по закупке работ по устройству из материалов и оборудования подрядчика систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16.

Заказчик (Организатор закупок) - АО «Уральский завод «Зенит», Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28 РНН 271800001236 БИН 931240000042

ИИК KZ09319W010000428190  БИК ABKZ KZ KX

Свидетельство о поставке по НДС серия 27001 №0002279 от 09.09.2009г

ЗКФ АО «БТА Банк» г. Уральск     РНН Банка 270100211293

ОКПО Банка 096000190181,

Веб-сайт: www.zenit.kz

Сумма, выделенная для закупки составляет – 24 400 000 тенге, без учета НДС.

Размер обеспечения заявки на участие в тендере – 1 (один) % от суммы, выделенной для закупки, без учета НДС.

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в соответствующем реестре Холдинга АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;

- организациями, входящими в Холдинг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, Холдинг).

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: 090000,  г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит» в срок до  10.00 часов  «__» июля 2011г.

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится – в 11:00 часов «__» июля 2011 года по адресу: г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит».

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится – до 10:45 часов «__» июля 2011 года по адресу г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит», ответственный работник – Суханкина Л.В.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее                         – 60 (шестьдесят) календарных дней.

  - Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ

## 1. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ указаны в Техническом задании (приложение     № 2 к Тендерной документации).

2. Объемы выполняемых работ, являющихся предметом проводимых закупок

2. Количество выполняемых работ, являющихся предметом проводимых закупок указано в Техническом задании (приложение № 2 к Тендерной документации).

3. Место, требуемый срок (график) и условия выполнения работ, предоставление гарантии на качество выполняемых работ

3. Место, требуемый срок (график) и условия выполнения работ, предоставление гарантии на качество предлагаемых работ указаны в Перечне закупаемых работ (Приложение № 1 к Тендерной документации) и Техническом задании (приложение № 2 к Тендерной документации).

.

4. Условия платежа

4. Заказчик производит оплату за выполненные работы согласно условиям договора:

30% предоплата,

70% после окончания работ,

путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты представления счета на оплату, на основании утвержденного акта – приема передачи и представления следующих документов:

Необходимые документы, предшествующие предоплате:

- счет на оплату.

Необходимые документы, предшествующие окончательной оплате:

- акт приема-передачи выполненных работ;

- счет-фактура;

- отчетность по доле казахстанского содержания.

5. Описание всех обязательных критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены

5. Не отклоненные заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией  согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. Победитель тендера определяется на основе минимальной условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

| № | Критерий | Условное снижение цены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга | - 1% |
| 2 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых услуг в течение последних 10 лет (опыт работы на рынке закупаемых услуг должен быть подтвержден соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, актов приема – передачи оказанных услуг) | - 1,5% за 3 года опыта работы и - 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 5% |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов, соответствующей предмету проводимых закупок | - 1% |
| 4 | Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения казахстанского содержания в предлагаемых услугах | - 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания |
| 5 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы экологического менеджмента, в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов | - 1% |
| 6 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы менеджмента охраны труда и производственной безопасности в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов | - 1% |

6. Под казахстанским содержанием понимается процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.

7. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку. При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

8. Потенциальный поставщик, признанный победителем тендера, при исполнении договора о закупках должен подтвердить процент казахстанского содержания, заявленный им в заявке на участие в тендере, согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964.

6. Требования к содержанию ценового предложения

9. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену работ без учета НДС, с включенными в нее расходами на транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ. Ценовое предложение потенциального поставщика предоставляется по форме согласно Приложению № 6 к Тендерной документации.

Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей цене работ, представленную на условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации, а также общую цену (скидку), предложенную потенциальным поставщиком с учетом альтернативных условий.

.

7. Валюта или валюты, в которых должно быть выражено ценовое предложение потенциального поставщика, и курс, который будет применен для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки

10. Ценовое предложение потенциального поставщика, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение потенциального поставщика, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте.

11. Если ценовые предложения потенциальных поставщиков выражены в различных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан, тенге, по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на день вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

8. Требования к языку составления и представления заявок на участие в тендере

12. Заявка на участие в тендере составляется на языке Тендерной документации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом заявка на участие в тендере может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

9. Условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки на участие в тендере

13. Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в тендере в размере, указанном в преамбуле Тендерной документации, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

14. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика, указанный в преамбуле Тендерной документации;

- банковскую гарантию, по форме приложения № 3 к Тендерной документации.

15. Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

16. Все заявки на участие в тендере, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в тендере, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера, сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

17. Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем;

  - вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

  - истечения срока действия заявки на участие в тендере.

Обеспечение заявки на участие в тендере потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место возвращается в течении 10 (десяти)  рабочих дней со дня внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией.

18. Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

4) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

10. Изменения заявок на участие в тендере и их отзыв

19. Потенциальный поставщик может изменить свою заявку на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере. Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама заявка на участие в тендере.

20. Уведомление об отзыве заявки на участие в тендере оформляется в виде произвольного заявления на имя Заказчика, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

21. Внесение изменений в заявку на участие в тендере является действительным, если изменения получены Заказчиком до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере.

22. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в тендере.

23. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов тендера.

11. Способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации

24. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема заявок на участие в тендере.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос, направить данное разъяснение всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

12. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в тендерную документацию

25. Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере. При этом окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления заявок на участие в тендере Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

13. Оформление и представление заявки на участие в тендере

26. Заявка на участие в тендере представляется потенциальным поставщиком Заказчику в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в преамбуле Тендерной документации, которая должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами, прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

Техническое задание заявки на участие в тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика)  и оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в тендере, прикладывается отдельно.

На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в  Тендерной документации, а также текст следующего содержания: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТЕНДЕРЕ ПО ЗАКУПКЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ИЗ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ II ЭТАПА  РЕКОНСТРУКЦИИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОРПУСА №16» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут « __» июля 2011 года».

27. В заявке на участие в тендере не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

28. Не допускается представление конверта с заявкой на участие в тендере либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой, указанного в преамбуле Тендерной документации.

Конверт с заявкой на участие в тендере, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

29. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере в хронологическом порядке регистрируются в журнале с указанием сведений о потенциальных поставщиках, даты и времени приема заявок на участие в тендере. Секретарь тендерной комиссии проверяет наличие у представителя потенциального поставщика полномочий по подаче заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика.

30. Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней.

14. Содержание заявок на участие в тендере

31. Заявка на участие в тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, установленными Тендерной документацией.

32. Заявка на участие в тендере должна содержать:

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в тендере, по форме согласно Приложению № 4 или Приложению № 5 к Тендерной документации;

2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

3) техническое задание потенциального поставщика;

4) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в тендере;

5) документы, подтверждающие применимость к заявке на участие в тендере критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 5 Тендерной документации;

6) ценовое предложение потенциального поставщика, подписанное потенциальным поставщиком, по форме согласно Приложению № 6 к Тендерной документации;

7) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

8) документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

9) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;

10) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

15. Описание процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере

33. Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в тендере в день, время и в месте, которые указаны в Тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в тендере.

34. До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

35. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом тендера и Тендерной документации.

36. Заявка на участие в тендере вскрывается также в случае, если на тендер представлена только 1 заявка на участие в тендере.

37. Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

1) председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

2) уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

3) секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

38. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

39. Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

40. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

41. Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере должен содержать следующие сведения:

1) день, время и место проведения заседания;

2) состав тендерной комиссии;

3) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

4) информацию о содержании заявок, в том числе документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, указанные в пункте 5 Тендерной документации, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

5) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

6) жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

16. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере, подведение итогов тендера

42. Заявки на участие в тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям Тендерной документации. Неотклоненные по основаниям, указанным в Тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя тендера, предложившего наилучшие условия выполнения закупаемых работ.

43. Заявки на участие в тендере рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

44. При рассмотрении заявок на участие в тендере тендерная комиссия вправе:

1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями Тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки на участие в тендере недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

45. Тендерная комиссия отклоняет заявку на участие в тендере в случае:

1) признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям тендерной документации;

2) если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере;

3) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

4) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

5) потенциальный поставщик состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга.

46. Ценовое предложение на работы признаётся демпинговым в случае, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей цене предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации.

Положения настоящего пункта не применяются к ценовому предложению потенциального поставщика, являющегося отечественным предпринимателем, имеющего опыт работы на отечественном рынке закупаемых работ не менее пяти лет.

47. Неотклоненные заявки на участие в тендере сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, являющихся предметом тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, являющихся предметом тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

48. Итоги тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

49. В протоколе об итогах тендера должна содержаться информация:

1) о месте и времени подведения итогов;

2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в тендере;

3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

4) об отклоненных заявках, основаниях отклонения;

5) о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям тендерной документации;

6) о результатах применения критериев оценки;

7) об итогах тендера;

8) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если тендер состоялся;

9) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

10) сведения о направлении в соответствии с пунктом 44 настоящей тендерной документации запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

11) иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

50. Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1) представлением заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 45 настоящей тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

3) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

4) непредставления победителем тендера обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктами 53 настоящей тендерной документации.

51. Если закупки способом тендера признаны несостоявшимися, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

1) о повторном проведении закупок способом тендера;

2) об изменении тендерной документации и повторном проведении закупок способом тендера;

3) об осуществлении закупок способом из одного источника.

52. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах тендера:

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах тендера на веб-сайте Заказчика;

3) публикует информацию об итогах тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

53. В случае, если потенциальным поставщиком (победителем тендера) в ценовом предложении были заявлены альтернативные условия платежа в виде аванса (предоплаты) и связанные с ними ценовые скидки, которые приняты тендерной комиссией, победитель тендера должен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить Заказчику обеспечение возврата аванса (предоплаты) в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, указанный в преамбуле Тендерной документации или банковской гарантии, по форме приложения № 7 к Тендерной документации.

В случае, если гарантийный денежный взнос или банковская гарантия не будут представлены в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение возврата аванса (предоплаты), Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, за исключением случая, когда Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору, определенного Заказчиком.

Требование о представлении Заказчику обеспечения возврата аванса (предоплаты) не распространяется на организации, входящие в Холдинг.

Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место не будет представлен ответ на уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами закупок Заказчика.

54. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола:

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах тендера на веб-сайте Заказчика;

3) публикует информацию об итогах тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

55. В случае, если потенциальным поставщиком (победителем тендера), определенным в соответствии с пунктом 54 настоящей тендерной документации в ценовом предложении были заявлены альтернативные условия платежа в виде аванса (предоплаты) и связанные с ними ценовые скидки, которые приняты тендерной комиссией, победитель тендера должен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить Заказчику обеспечение возврата аванса (предоплаты) в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, указанный в преамбуле Тендерной документации или банковской гарантии, по форме приложения № 7 к Тендерной документации.

56. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего тендера.

57. В случае обнаружения нарушений в проводимом/проведенном тендере тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер или его итоги. При этом, тендер должен быть проведен повторно.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом.

17. Условия, виды, объем  и способ внесения обеспечения исполнения договора о закупках

58. Тендерной документацией не предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора о закупках.

18. Порядок заключения договора о закупках по итогам тендера

59. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в тендерной документации проектом договора о закупках Приложение № 8 к Тендерной документации.

В случае заключения договора о закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

60. Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или выполняемая работа не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

61. Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

62. Договор о закупках работ должен содержать указанную потенциальным поставщиком в заявке на участие в тендере долю казахстанского содержания в работах согласно гарантийному обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах.

63. Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в соответствующем реестре Холдинга, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

64. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение возврата аванса (предоплаты), предусмотренное пунктами 53, 55 Тендерной документации, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

65. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

1) в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

2) в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

3) в случае отказа либо изменения условий выплаты аванса (предоплаты).

66. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и, соответственно, суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок.

67. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

68. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 65 и 66 настоящей тендерной документации.

19. Информация о последствиях представления потенциальным поставщиком недостоверной информации, признания потенциального поставщика ненадёжным

69. В случае предоставления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации, данный потенциальный поставщик/поставщик вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, в порядке, определенном Правлением АО «Самрук-Казына».

20. Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками

70. При нарушении прав потенциальных поставщиков в связи с проводимыми закупками, потенциальные поставщики могут обратиться по телефону: 8 (7112) 514006, zenit@nursat.kz.

Приложения:

    - Перечень закупаемых работ (приложение 1 к Тендерной документации)

    - Техническое задание на закупаемые работы (приложение 2 к Тендерной документации)

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки (приложение 3 к Тендерной документации)

    - Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц (приложение 4 к Тендерной документации)

    - Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц (приложение 5 к Тендерной документации)

    - Форма ценового предложения (приложение 6 к Тендерной документации)

    - Форма банковской гарантии (обеспечения возврата аванса (предоплаты)(приложение 7 к Тендерной документации)

    - Проект договора о закупках работ  (приложение 8 к Тендерной документации)

    - Приложение к техническому заданию (Альбом 1 Санитарно-технические чертежи, архитектурно-строительные чертежи, электро-технические чертежи; Рабочий проект том 1 Пояснительная записка; Рабочий проект том 3 Сметная документация)

Приложение № 1 к Тендерной документации

Перечень закупаемых Работ

| № лота | Наименование Заказчика | Наименование Работы | Ед. измерения | Кол-во | Срок выполнения работ | Место выполнения работ | Размер авансового платежа, % | Сумма, в тенге (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | АО «Уральский завод «Зенит»» | Устройство из материалов и оборудования поставщика систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16 | работа | 1 | 75 календарных дней с момента заключения договора о закупках | г. Уральск АО «Уральский завод «Зенит» | 30% | 24 400 000 |

Заказчик АО «Уральский завод «Зенит» 	                                             В. Валиев

Приложение № 2 к Тендерной документации

Техническое задание

В данном техническом задании приведены требования к устройству систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса № 16.

1. Наименование объекта:

  - Незавершенное строительство корпуса №16 АО «Уральский завод «Зенит».

  - Строительная характеристика – внутренний объем корпуса №16 в осях И-Н составляет 44670 м3.

2. Объем и характеристика работ:

2.1. Выполнить устройство из материалов и оборудования Подрядчика (строительно-монтажные работы, монтаж, электромонтаж, пуско-наладка, приемо-сдаточные испытания с выдачей паспортов) систем вентиляции в соответствии с рабочей документацией, настоящим ТЗ, требованиями действующих  ГОСТов и СНиПов РК.

2.2. Выполнить принудительный способ вентиляции с использованием крышных вентиляторов В5-В12, оборудованных клапанами с электроприводами.

2.3. Выполнить 7 вытяжных систем В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20 для удаления газов от сварочных аппаратов.

2.4. Вентиляторы В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20 применить из алюминиевых сплавов во взрывозащищённом  исполнении.

2.5. Выполнить теплоизоляцию G=50мм. воздуховодов приточных систем на отм. 7.200 и 13.250 в осях Е-Ж.

2.6. Выполнить работы приточных систем П1 и П3 на  рецилькуляционном  воздухе, забирая его с отм. 7.200 в осях И-К и П2 в зимний и летний периоды на наружном воздухе с отм. 15.500.

2.7. Выполнить общестроительные работы по пробивке и заделке отверстий.

2.8. Выполнить сантехнические работы по обвязке теплообменников.

2.9. Выполнить монтаж электропроводки приточной и вытяжной  вентиляции от существующих силовых шкафов.

2.10. Выполнить систему автоматического отключения вытяжной и приточной вентиляции согласно нормам пожарной безопасности.

2.11. Выполнить установку кнопок управления приточной и вытяжной вентиляции на  первом этаже.

2.12. Выполнить работы в соответствии рабочей документации, действующим нормативам РК и требованиям пожарной безопасности, охраны труда, технике безопасности, промсанитарии, экологии и охране окружающей среды.

Приложение № 3  к Тендерной документации

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

организованном_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________________ на общую сумму ______ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения заявки на участие в тендере в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

____________________________________________________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере;

не подписал, в установленные сроки, договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;

не внес обеспечение исполнения договора на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору со стороны Поставщика (данный пункт предусматривается в случае, если условиями тендера предусмотрена выплата денег до полного исполнения обязательств по договору, в случае, если потенциальный поставщик предлагает альтернативные условия платежа, которыми предусматривается выплата денег до полного исполнения обязательств по договору, также в случае, если участвуют организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в соответствующем Реестре Холдинга (за исключением организаций инвалидов (физических лиц – инвалиды, осуществляющих предпринимательскую деятельность), состоящих в соответствующем Реестре Холдинга, предоставивших письмо отказ от предоплаты).

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия заявки на участие в тендере продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Тендерной документации

Форма заявки на участие в тендере
(для юридических лиц)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование организатора закупок)

От кого: _______________________________________________________

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны, потенциального поставщика |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Банковские реквизиты юридического лица (РНН, БИК, ИИК) включая полное наименование банка или его филиала) |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие оказать услуги, в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование организатора закупок) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность, предусмотренную тендерной документацией, за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |

5.  Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

6. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнение договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента от общей суммы договора о закупках (указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения ____________

М.П.

Приложение № 5 к Тендерной документации

Форма заявки на участие в тендере
(для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование организатора закупок)

От кого: _______________________________________________________

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (РНН, БИК, ИИК), включая полное наименование банка или его филиала) |  |
| Адрес регистрации и фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование организатора закупок) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность, предусмотренную тендерной документацией, за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |

5.  Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

6. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнение договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента от общей суммы договора о закупках (указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

_____________________/__________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения _______________

Приложение № 6 к Тендерной документации

Форма ценового предложения 
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)

| № п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Устройство из материалов и оборудования подрядчика систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16 |
| 2 | Количество |  |
| 3 | Цена работ за единицу, в тенге без учета НДС |  |
| 4 | Предполагаемая предельная стоимость комплектующих для осуществления работ |  |
| 5 | Всего цена = (п.2 *п.3)+ п.4), в тенге без учета НДС |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
__________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия
(перечислить______________________________________________________)
при этом предоставляем ценовую скидку
в размере _________________________________________
          (указать в денежном выражении, прописью)

В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, обязуемся в течении не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить обеспечение исполнение договора на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору со стороны поставщика (данный пункт указывается в случае предложения потенциальным поставщиком альтернативных условий платежа  в виде предоплаты, а также обязателен, если участвуют организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в соответствующем реестре Холдинга, за исключением организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), состоящие в соответствующем реестре Холдинга, предоставивших письмо отказ от предоплаты)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

Приложение № 7 к Тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения возврата аванса (предоплаты)

Наименование банка: __________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: ____________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание) _______________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в виде банковской гарантии на общую сумму ______ тенге, настоящим ________________________________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную____________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |