УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. ген. директора

АО «Уральский завод «Зенит»

_______________ Гарчев В.В.

«_________»________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

на реконструкцию систем пожаротушения и водопровода,

(Реконструкция корпуса №16 (восточный пролет)

Уровень ответственности здания – II (нормальный);

Степень огнестойкости – II.

Срок выполнения работ: 3 месяцев с момента вступления в силу договора.

Основные объемы работ и требуемые технические и качественные характеристики выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Колличе-ство |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная пожаротушения |
| 1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5 | м3 | 1,9 |
| 2 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,038 |
| 3 | Кладка перегородок неармированных толщиной ½ кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 22,8 |
| 4 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 1 |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения ФО-1 объемом до 5м3 под оборудование | м3 | 0,85 |
| 6 | Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов | м3 | 0,85 |
| 7 | Устройство подливки под оборудование толщиной 20мм | м2 | 1,65 |
| 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,443 |
| 9 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | м2 | 20,8 |
| 10 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 21 |
| Опора ОП-3 3 шт |
| 11 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В15) | м3 | 0,24 |
| 12 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,018 |
| 13 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопро-водов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т | т | 0,021 |
| Монтажные работы |
| 14 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2т | шт | 2 |
| 15 | Установка манометров с трехходовым краном | шт | 4 |
| 16 | Установка задвижек, клапанов стальных фланцевых, предохранительных пружинных однорычажных и двухрычажных обратных, подъемных на Р-2,5 МПа диаметром 65-100мм | шт | 2 |
| 17 | Установка задвижек, вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | шт | 5 |
| 18 | Установка задвижек, вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | шт | 1 |
| 19 | Прокладка трубопроводов обвязки насосов из стальных бесшовных труб диаметром до 40мм | шт | 2 |
| 20 | Прокладка трубопроводов обвязки насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80мм | м | 5 |
| 21 | Прокладка трубопроводов обвязки насосов из ст. бесшовных и эл. сварных труб диаметром 100мм | м | 6 |
| 22 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100мм | врезка | 1 |
| 23 | Масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. на 2 раза | м2 | 3,7 |
| Водопровод В2 |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм | м | 1 |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 65мм | м | 85 |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм | м | 260 |
| 27 | Установка задвижек, вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | шт | 2 |
| 28 | Установка кранов пожарных диаметром 65 мм с рукавом 20м | шт | 11 |
| 29 | Масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. на 2 раза | м2 | 95 |
| 30 | Переврезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100мм | врезка | 4 |
| 31 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,2т | насос | 2 |
| 32 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметров до 100мм | шт | 5 |
| 33 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 76 мм на высоте свыше 5 до 8м | врезка | 6 |
| 34 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 80 и 100 мм | м | 92 |
| 35 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 500см2 на высоте более 1,5м от опорной площадки (толщиной 150-200мм) | отв. | 5 |
| 36 | Заделка отверстий, гнезд, борозд до 0,2м2 в бетонных стенах и перегородках | м3 | 0,5 |
| Водопровод В-4, В5 (водооборотка) |
| 37 | Монтаж резервуаров стальных, вместимостью 20м3 | т | 0,6 |
| 38 | Изготовление листовых конструкций массой свыше 1,5т | т | 0,6 |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм | м | 10 |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100мм | м | 85 |
| 41 | Масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. на 2 раза | м2 | 3 |

Общие требования к Поставщику:

В период строительства неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

В соответствии с требованиями СНиП РК, рабочими чертежами выполнить строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, испытание и сдачу в эксплуатацию с оформлением необходимых документов.

Гарантийный срок на выполняемые работы 3(три) года со дня приемки Объекта в эксплуатацию.

Поставка материалов и оборудования осуществляется за счет Поставщика. Оборудование и материалы, применяемые в ходе строительства, должны быть новыми, произведенными в 2015 – 2016г., качественными, сертифицированными и соответствующими стандартам ,  применяемым в Республике Казахстан.

Поставщику представить:

Копии лицензий не ниже II категории на выполнение закупаемых работ подвидами  лицензируемого  вида деятельности;

- земляные работы общего характера;

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий  и сооружений II уровня ответственности, включающее:

- монтаж металлических  конструкций, установку арматуры;

- устройство оснований;

- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладку штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

-кровельные работы инженерных сетей.

Специальные работы  по устройству наружных инженерных сетей и сооружений и внутренних инженерных сетей, в том числе:

- сетей горячего и холодного  водоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода и канализации;

- сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления;

Специальные работы по защите конструкций и оборудования, включающее:

- гидроизоляция строительных конструкций;

- антикоррозионную защиту строительных  конструкций и оборудования, трубопроводов, в том числе химзащитные покрытия от воздействия агрессивных вод;

- электрохимическую защиту трубопроводов, конструкций и оборудования;

- отделочные работы при  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений  І и II уровня ответственности (за исключением штукатурных и малярных работ);

Монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные работы, связанные с:

- компрессорными машинами, насосами, вентиляцией.

2. Сертификаты качества на поставляемые материалы и оборудования при выполнении работ.

3. Сведения о наличии специалистов соответствующей квалификации для выполнения закупаемых работ, подтвержденных наличием соответствующих дипломов, сертификатов, свидетельств и другие документы, подтверждающие профессиональную квалификацию специалистов. Ответственные лица за производство работ должны иметь диплом о высшем техническом образовании и опыт работы не менее 5 лет.

4. Сведения о наличии единиц оборудования (строительных механизмов, машин), с представлением подтверждающих документов.

5. Не менее трех положительных отзывов от заказчиков по реализованным объектам строительства в качестве генерального подрядчика.

6. Рабочие чертежи в электронном виде можно запросить по тел. 51-08-08 (22-65).

Место выполнения работ: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит».

Место сдачи объекта: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,  г. Уральск,  ул. Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит».

Зам. главного инженера                           Давлетьяров С. Ж.

Начальник  ЭРП                                        Симбиркин А. Ю.